Приложение №1

К приказу № _______

«___»   ____________   20_____г.

ИНСТРУКЦИЯ

О мерах пожарной безопасности

в  структурном подразделении государственного бюджетного  общеобразовательного учреждения Самарской области  средней общеобразовательной школы пос.Прибой

муниципального района Безенчукский Самарской области - детский сад «Зоренька»

по адресу: 446242, Самарская область, муниципальный район Безенчукский, пос. Прибой, ул. Административная, д. 8

ИПБ - 1

Оглавление

1.	Общие положения ……………………………………………………………………..4

2.	Характеристики СП ГБОУ СОШ пос. Прибой – детский сад «Зоренька» и специфика пожарной опасности ………………………………………………………………..………4

Особо опасные в пожароопасном отношении помещения образовательной организации .4

3.	Ответственные за пожарную безопасность, первую помощь и эвакуацию в случае пожара в  СП ГБОУ СОШ пос. Прибой – детский сад «Зоренька» и их обязанности …… 5

Ответственный за пожарную безопасность в  СП ГБОУ СОШ пос. Прибой – детский сад «Зоренька» обязан:  ……………………………………………………………………………..5

Ответственный за пожарную безопасность в  СП ГБОУ СОШ пос. Прибой – детский сад «Зоренька» обеспечивает: ………………………………………………………………………5

Ответственные за эвакуацию воспитанников из групп и других помещений обеспечивают: …………………………………………………………………………………………………….5

4.	Допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться в СП ГБОУ СОШ пос. Прибой – детский сад «Зоренька» …………………6

5.	Обязанности руководителя СП, педагогического состава, воспитанников, сотрудников СП ГБОУ СОШ пос. Прибой – детский сад «Зоренька» по соблюдению правил пожарной безопасности …………………………………………….………………………………….……6

Педагогический состав и сотрудники в части соблюдения правил пожарной безопасности обязаны:………………………………………………………………….………………………...6

6.	Пожарная безопасность на пищеблоке при использовании теплового электрооборудования для приготовления пищи ……………………….…………………7

При работе не допускается: ..........................................................................................................7

Допустимое количество единовременно находящихся в помещениях пищеблока складских помещениях столовой продуктов и материалов ........................................................................7

7. Пожарная безопасность при использовании оргтехники ………………………………8

8.	Пожарная безопасность при проведении праздничных и торжественных мероприятий в СП ГБОУ СОШ пос. Прибой – детский сад «Зоренька» с присутствием более 50 человек …………………………………………………………………………………………….…….8

Ответственный за пожарную безопасность перед проведением и при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей обязан: ……………………………………….8

Требования к подготовке помещения  проведению мероприятий с массовым пребыванием воспитанников и гостей ………………………………………….………………………………9

Запрещается: ……………………………………………………..……………………………….9

Обязанности и действия педагогического состава при пожаре на мероприятиях с массовым пребыванием воспитанников, гостей и родителей ………………………………………….9

Действия ответственных за эвакуацию во время пожара ………………………….……….9

9.	Порядок содержания прилегающей территории о СП ГБОУ СОШ пос. Прибой – детский сад «Зоренька» ………………………………………………………………………10

На территории  запрещается: ………………………………………………………………….10

10.	Содержание здания, помещений и эвакуационных путей в  СП ГБОУ СОШ пос. Прибой – детский сад «Зоренька» ……………………………………………………………11

Содержание зданий и помещений ……………………………………………………………11

11.	Порядок осмотра и закрытия по окончании работы помещений СП ГБОУ СОШ пос. Прибой – детский сад «Зоренька» ……………………………………………………...……14

12.	Порядок применения открытого огня, проведения огневых или иных пожароопасных работ .............................................................................................................................................14

13.	Правила содержания проездов для транспорта на прилегающей к СП ГБОУ СОШ пос. Прибой – детский сад «Зоренька» …………………………………………………...………15

14.	Порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов; порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли …………………………..………………15

15.	Обязанности и действия педагогического состава, сотрудников СП ГБОУ СОШ пос. Прибой – детский сад «Зоренька» при пожаре, в том числе при срабатывании АПС, эвакуации ……………………………………………………………………….…………….15

16.	Обязанности руководителя СП ГБОУ СОШ пос. Прибой – детский сад «Зоренька» …………………………………………………………………………………………………..17

17.	Отключение электроэнергии в  СП ГБОУ СОШ пос. Прибой – детский сад «Зоренька» при пожаре ……………………………………………………………………………….……17

18.	Порядок размещения  и использования огнетушителей. Меры безопасности при работе с ними ………………………………………………………………………………..17

# Общие положения

Настоящая инструкция разработана в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации и устанавливает правила поведения преподавательского состава, обучающихся, обслуживающего персонала и работников школы при пожаре и соблюдение правил пожарной безопасности в СП ГБОУ СОШ пос. Прибой – детский сад «Зоренька», правила содержания здания, помещений, прилегающей территории.  Является обязательной для исполнения педагогическим составом, сотрудниками СП ГБОУ СОШ пос. Прибой – детский сад «Зоренька».

Ответственный за пожарную безопасность проходит обучение один раз в три года в специализированной организации. Педагогический состав, сотрудники СП ГБОУ СОШ пос. Прибой – детский сад «Зоренька» обучаются пожарно-техническому минимуму в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность в части противопожарного режима, а также приемов и действий при возникновении пожара в  СП ГБОУ СОШ пос. Прибой – детский сад «Зоренька», позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре.

В группах следует размещать только необходимую для обеспечения присмотра и ухода, организации воспитательно - образовательного процесса мебель, а также пособия и другие предметы, которые хранятся в шкафах, на стеллажах.

Запрещается увеличивать по отношению к количеству, предусмотренному проектом, по которому построено здание, число столов, кроватей в групповых, спальных комнатах.

Воспитатели групп проводят с воспитанниками беседы по изучению соответствующих требований пожарной безопасности.

Лица, виновные в нарушении (невыполнении, ненадлежащем выполнении или уклонении от выполнения) настоящей Инструкции о мерах пожарной безопасности несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

# Характеристики СП ГБОУ СОШ пос. Прибой – детский сад «Зоренька»          и специфика пожарной опасности.

Самым важным фактором в  СП ГБОУ СОШ пос. Прибой – детский сад «Зоренька» является пребывание воспитанников различного возраста.

Производственные процессы ведутся на пищеблоке СП ГБОУ СОШ пос. Прибой – детский сад «Зоренька» при приготовлении пищи.

Имеются помещения групповых комнат,  служебные помещения сотрудников, административные помещения.

## Особо опасные в пожароопасном отношении помещения СП ГБОУ СОШ пос. Прибой – детский сад «Зоренька»:

Пищеблок – тепловое кухонное оборудование для приготовления пищи;

Прачка – стиральное и гладильное оборудование.

# Ответственные за пожарную безопасность, первую помощь и эвакуацию в случае пожара СП ГБОУ СОШ пос. Прибой – детский сад «Зоренька» и их обязанности.

Ответственный за пожарную безопасность в СП ГБОУ СОШ пос. Прибой – детский сад «Зоренька» назначается ежегодно приказом директора.

Ответственные за оказание первой помощи пострадавшим, медицинские работники офиса врача общей практики пос. Прибой.

Ежегодно приказом директора назначаются ответственные за эвакуацию воспитанников во время ЧС и на учебных тренировках.

За каждым помещением закрепляется ответственный за пожарную безопасность помещения из числа сотрудников СП ГБОУ СОШ пос. Прибой – детский сад «Зоренька».

За помещения:

- пищеблока – повар;

- прачка – прачка;

- служебные помещения (кубовая, туалет для сотрудников, вестибюль 1-го этажа, костюмерная, помещения второго этажа) –уборщик служебных помещений;

- медицинский кабинет, музыкальный зал – ответственный за пожарную безопасность;

- кабинет заведующей –старший воспитатель;

- здание и территория СП ГБОУ СОШ пос. Прибой – детский сад «Зоренька» в ночное время –сторож (согласно графика).

- территория участка –дворник.

## Ответственный за пожарную безопасность обязан:

- Следить за соблюдением правил пожарной безопасности педагогическим составом, воспитанниками, сотрудниками СП ГБОУ СОШ пос. Прибой – детский сад «Зоренька»;

- выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц при проверках соответствия СП ГБОУ СОШ пос. Прибой – детский сад «Зоренька» требованиям противопожарного режима в РФ;

- разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности здания и помещений;

- проводить профилактическую работу по пожарной безопасности в помещениях  СП ГБОУ СОШ пос. Прибой – детский сад «Зоренька», противопожарную пропаганду среди педагогического состава, воспитанников и сотрудников, а также проводить обучение по пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа;

- проводить тренировки по эвакуации из помещений СП ГБОУ СОШ пос. Прибой – детский сад «Зоренька» не реже 2 раз в год;

- содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению;

- предоставлять руководителю СП сведения о состоянии средств пожаротушения в, в том числе по срокам их замены и ремонта;

- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров;

- обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими служебных обязанностей на территорию и в помещения СП ГБОУ СОШ пос. Прибой – детский сад «Зоренька»;

- предоставлять по требованию должностных лиц, осуществляющих Государственный пожарный надзор, сведения и документы о состоянии пожарной безопасности в СП ГБОУ СОШ пос. Прибой – детский сад «Зоренька»;

- незамедлительно сообщать в пожарную охрану о пожарах и возникших ситуациях, способствующих возникновению пожара.

## Ответственный за пожарную безопасность в  СП ГБОУ СОШ пос. Прибой – детский сад «Зоренька» обеспечивает:

- проведение инструктажей и обучение пожарной безопасности работников СП ГБОУ СОШ пос. Прибой – детский сад «Зоренька»;

- соблюдение требований пожарной безопасности при проведении праздничных мероприятий в  СП ГБОУ СОШ пос. Прибой – детский сад «Зоренька»;

- наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в помещениях;

- исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.

- исправное состояние систем и средств противопожарной защиты СП ГБОУ СОШ пос. Прибой – детский сад «Зоренька».

## Ответственные за эвакуацию воспитанников из групповых комнат и других помещений обеспечивают:

- своевременную эвакуацию в случае пожара воспитанников в безопасное место;

- контроль за состоянием здоровья и психологическим состоянием воспитанников;

- вызов скорой медицинской помощи в случае необходимости после эвакуации.

# Допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться в СП ГБОУ СОШ пос. Прибой – детский сад «Зоренька»

В СП ГБОУ СОШ пос. Прибой – детский сад «Зоренька» единовременно может находится не более 50 человек.

# Обязанности руководителя СП, педагогического состава, воспитанников, сотрудников СП ГБОУ СОШ пос. Прибой – детский сад «Зоренька» по соблюдению правил пожарной безопасности.

## Педагогический состава, сотрудники в части соблюдения правил пожарной безопасности обязаны:

- знать и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;

- выполнять требования пожарной безопасности применимо к своему рабочему месту, обеспечить ежедневную уборку своих рабочих мест от горючих материалов, сгораемого мусора;

- при обнаружении нарушений в работе электрической техники,  электроприборов нестабильной работе, искрении, появлении запаха нагревающейся электропроводки, нагревании электроприборов, нехарактерном гуле в электроприборах немедленно отключить электроприбор и уведомить об этом руководителя СП ГБОУ СОШ пос. Прибой – детский сад «Зоренька» или ответственного за пожарную безопасность;

- знать контактные номера телефонов для вызова пожарной охраны, до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению детей;

- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;

- своевременно проходить инструктажи по пожарной безопасности, а также обучение пожарно-техническому минимуму;

- выполнять предписания, постановления и иные законные требования по соблюдению требований пожарной безопасности.

# Пожарная безопасность на пищеблоке при использовании теплового электрооборудования для приготовления пищи.

Работники столовой СП ГБОУ СОШ пос. Прибой – детский сад «Зоренька», работающие с электронагревательным оборудованием на кухне, допускаются к работе на оборудовании только после проведения инструктажа и изучения инструкций заводов-изготовителей по безопасной работе на оборудовании.

При эксплуатации такого оборудования, как электроплиты для приготовления продуктов необходимо:

- своевременно выключать электроплиты или переводить их на меньшую мощность при перегреве;

- немедленно отключать жарочные аппараты при чадении жира, так как может последовать воспламенение продукта.

## При работе не допускается:

- хранить и складывать рядом и на электрооборудование для приготовления пищи посторонние предметы, прихватки, деревянные лопатки для перемешивания, упаковки от продуктов и пр;

- использовать оборудование с неисправным датчиком реле температуры;

- оставлять включенными электроплиты после окончания процесса приготовления;

- сливать из сковород жир в горячем состоянии;

- охлаждать водой жарочную поверхность используемого оборудования.

По окончании рабочего дня перед закрытием помещения проверить отключение электронагревательных приборов от сети.

## Допустимое количество единовременно находящихся в помещениях пищеблока продуктов и материалов.

На пищеблоке, на рабочих местах не допускается хранение горючих веществ и материалов.

Количество продуктов, предназначенных для работы, не должно превышать сменной потребности на одно рабочее место.

Количество продуктов в подсобных помещениях и кладовых не должно превышать вместимость стеллажей, полок и располагаться только на них.

Упаковки от продуктов и полуфабрикатов выносятся из помещений пищеблока ежедневно.

Запрещается временное и постоянное хранение и размещение продуктов, материалов и инвентаря на путях эвакуации.

Запрещается в рабочее время разгрузка (загрузка) продуктов в пищеблок через эвакуационный выход.

# Пожарная безопасность при использовании оргтехники.

Сотрудники при работе с электронной вычислительной техникой должны быть ознакомлены с правилами пожарной безопасной при ее эксплуатации.

## Запрещается:

  - складывать на оргтехнику (системные блоки компьютеров, принтеры, копиры, и т.д.) горючие вещества и материалы (тетради, учебники, бумагу, книги, одежду и пр.);

  - эксплуатировать оргтехнику в разобранном виде, со снятыми панелями и чехлами;

  - размещать оргтехнику в закрытых местах, в которых затрудняется их вентиляция (охлаждение) предусмотренное заводом изготовителем;

  - проводить разборку оргтехники, снятие панелей, крышек;

  - эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

  - пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

Немедленно отключить оборудование при обнаружении неисправностей (сильный  нагрев или повреждение изоляции кабелей и проводов, выделение дыма, искрение).

# Пожарная безопасность при проведении праздничных и торжественных мероприятий в СП ГБОУ СОШ пос. Прибой – детский сад «Зоренька» с присутствием более 50 человек.

Ответственный за пожарную безопасность при проведении торжественных, праздничных мероприятий (общих собраний в музыкальном зале, Новогодних ёлок, праздников и развлечений) в СП ГБОУ СОШ пос. Прибой – детский сад «Зоренька», обязан(а) обеспечивать соблюдение требований пожарной безопасности при проведении мероприятий с массовым пребыванием воспитанников, родителей и гостей.

Она(он) отвечает за:

- проведение целевого инструктажа с педагогами, приглашенными гостями, перед проведением мероприятий, о действиях в случае возникновения пожара и мерах по предотвращению паники среди воспитанников и гостей;

- подготовку помещения в соответствии с установленными нормами, правилами и настоящей инструкцией;

- на Новогодние праздники за установку новогодней елки в помещении, украшение новогодней елки в соответствии с правилами ППР в РФ.

## Ответственный за пожарную безопасность перед проведением и при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей обязан:

- присутствовать при проведении таких мероприятий;

- проверить наличие и исправность первичных средств пожаротушения, находящихся в помещении, работу систем пожарной сигнализации и управления эвакуацией при пожаре;

- проверить наличие и исправность телефонной связи, табличку с номером вызова пожарной охраны;

- проверить эвакуационные пути и выходы из помещений;

- если применяется электрическая иллюминация проверить наличие сертификата. Проверить её исправность, целостность проводов и ламп. При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев и повреждение изоляции проводов) они должны быть немедленно обесточены.

## Требования к подготовке помещения проведению мероприятий с массовым пребыванием воспитанников и гостей.

Для зданий IV и V степеней огнестойкости допускается использовать для проведения мероприятий только помещения, расположенные на 1-м и 2-м этажах, а при проведении указанных мероприятий для детей с нарушением зрения и слуха - только на 1-м этаже.

Помещения для проведения мероприятий должны иметь не менее двух эвакуационных выходов. Помещение должно быть оснащено телефонной связью.

Рядом с телефоном должна размещаться табличка с обозначением телефонных номеров вызова пожарной охраны.

В помещении должны находиться: первичные средства пожаротушения.

При проведении Новогодних праздников, елка должна устанавливаться на устойчивом основании и не загромождать выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолка.

Для выдачи подарков в помещении должны быть определены соответствующие места, расположенные в стороне от основных выходов.

## Запрещается:

- на новогодних праздниках, украшать елку (в том числе обкладывать подставку) и ветки марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами, использовать для украшения целлулоидные и другие легковоспламеняющиеся игрушки и украшения;

- участие в празднике новогодней елки, детей и взрослых, одетых в костюмы из ваты, бумаги, марли и тому подобных легковоспламеняющихся материалов, не пропитанных огнезащитными составами;

- применять открытый огонь, свечи, бенгальские огни для проведения праздников, шоу, дискотек;

- использовать для украшения залов иллюминацию без сертификата соответствия;

- подключать сценическое электрооборудование через удлинитель;

- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и т. п.;

- полностью гасить свет в помещении во время проведения мероприятий;

- допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы;

- при проведении мероприятий стоять в дверных проемах эвакуационных выходов;

- применять открытый огонь (факелы, свечи, канделябры, фейерверки, бенгальские огни и т.п.), использовать хлопушки, применять дуговые прожекторы, устраивать световые эффекты с применением химических и других веществ, способных вызвать загорание.

## Обязанности и действия педагогического состава при пожаре на мероприятиях с массовым пребыванием воспитанников, гостей и родителей.

В случае возникновения пожара действия персонала СП ГБОУ СОШ пос. Прибой – детский сад «Зоренька», в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности детей, их эвакуацию и спасение.

При загорании одежды на участнике праздника не позволяйте ему бежать, необходимо немедленно повалить его на пол, накинуть покрывало из негорючего материала на горящую одежду, и потушить пламя.

## Действия ответственных за эвакуацию во время пожара.

- При возникновении пожара или загорания при проведении праздников и пр. торжеств первыми из помещения необходимо эвакуировать детей.

- Исключите условия, способствующие возникновению паники. Для этого нельзя оставлять воспитанников без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации;

- Воспитателям быстро организовать воспитанников в колонну по двое или по одному и, выбрав наиболее безопасный путь, увести из помещения в безопасное место.

- При задымлении помещения скажите детям пригнуться и выводите так.

- При выходе из помещения закрывайте за собой двери для предотвращения распространения дыма и огня.

- Если на мероприятии присутствуют родители, привлекайте их для помощи в эвакуации. Держите ситуацию под контролем. Помните, безопасность детей, в Ваших руках.

- После того, как воспитанники эвакуированы в безопасное место, сверьтесь по списку все ли на месте. При необходимости вызовите скорую помощь. Доложите директору ОУ и руководителю СП о том, что все воспитанники  находятся с вами в безопасности.

# Порядок содержания прилегающей территории СП ГБОУ СОШ пос. Прибой – детский сад «Зоренька».

Территория СП ГБОУ СОШ пос. Прибой – детский сад «Зоренька» должна постоянно содержаться в чистоте, периодически очищаться от опавших листьев, сухой травы, тополиного пуха. Весь мусор, отходы и т.п. должны собираться в специально отведенных местах и систематически удаляться.

Проезды и подъезды ко всем зданиям и сооружениям, пожарным гидрантам, а также доступы к пожарному инвентарю и оборудованию, расположенному на территории, должны быть всегда свободными.

Колодцы гидрантов в зимнее время должны быть очищены от снега и льда.

Направление движения к пожарным гидрантам и водоемам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения

Противопожарные разрывы между зданиями не разрешается использовать для строительства, а также под складирование материалов, оборудования, упаковочной тары и для стоянки автомототранспорта, в том числе служебного и личного.

О закрытии отдельных участков дорог или проездов для их ремонта (или по другим причинам), препятствующем проезду пожарных машин, необходимо немедленно уведомлять городскую пожарную охрану.

На период производства ремонта дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки с использованием дорожных знаков, применяемых в этих случаях.

## На территории СП ГБОУ СОШ пос. Прибой – детский сад «Зоренька» запрещается:

- разводить костры, выжигать сухую траву, тополиный пух. Сжигать листья и мусор;

- использовать пиротехнические изделия;

- хранить, в том числе временно, вблизи зданий емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, баллоны со сжатыми и сжиженными газами, пустую тару от ЛВЖ, ГЖ;

- проводить пожароопасные работы с использованием газо-, электросварочного оборудования, искрообразующего электроинструмента без соответственно оформленного наряда-допуска на проведение таких работ.

# Содержание здания, помещений и эвакуационных путей в  СП ГБОУ СОШ пос. Прибой – детский сад «Зоренька».

# Содержание зданий и помещений.

Руководитель СП ГБОУ СОШ пос. Прибой – детский сад «Зоренька» и ответственный за пожарную безопасность своими полномочиями обеспечивают:

- поддержание здания СП ГБОУ СОШ пос. Прибой – детский сад «Зоренька» в соответствии с правилами противопожарного режима;

- своевременное проведение огнезащитной обработки сгораемых конструкций здания СП ГБОУ СОШ пос. Прибой – детский сад «Зоренька»;

- устранение повреждений толстослойных напыляемых составов, огнезащитных обмазок, штукатурки, облицовки плитными, листовыми и другими огнезащитными материалами, в том числе на каркасе, комбинации этих материалов, в том числе с тонкослойными вспучивающимися покрытиями строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год;

- содержание наружных пожарных лестниц зданий  в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний;

- контролирует (при наличии) справное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки;

- при монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений соблюдение проектных решений, требований нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий. Хранение в СП ГБОУ СОШ пос. Прибой – детский сад «Зоренька» исполнительной документации на установки и системы противопожарной защиты;

- оснащение СП ГБОУ СОШ пос. Прибой – детский сад «Зоренька» огнетушителями по нормам правил противопожарного режима в Российской Федерации, а также соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя;

- очистку объекта и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности;

- наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам при расстановке в помещениях демонстрационного, мебели и оборудования;

- наличие электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек. Для поддержания фонарей в рабочем состоянии проводить их подзарядку необходимо в соответствии с инструкцией производителя.

При проведении мероприятий с массовым пребыванием воспитанников их родителей (собрания, торжества, представления и др.) обеспечивают:

- осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности;

- дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях.

- Содержание эвакуационных путей.

Пути эвакуации должны в любое время быть свободны от посторонних предметов, инвентаря и мебели.

Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

В групповых, служебных помещениях  СП ГБОУ СОШ пос. Прибой – детский сад «Зоренька» запрещается:

- хранить и применять легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы;

- использовать вентиляционные камеры и другие  технические помещения для организации производственных участков, мастерских размещение которых не допускается нормативными документами по пожарной безопасности и для хранения оборудования, мебели и других предметов;

- проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

- при эксплуатации эвакуационных путей и выходов изменять проектные решения и требования нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности), в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности;

- изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования в соответствии с нормативными правовыми актами.

При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:

- устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации из СП ГБОУ СОШ пос. Прибой – детский сад «Зоренька», загромождать эвакуационные пути и выходы различными материалами, изделиями, мебелью, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

- размещать на путях эвакуации из спален, групповых стулья, столы;

- устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;

- устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их.

- При эксплуатации электрооборудования и оргтехники в помещениях СП ГБОУ СОШ пос. Прибой – детский сад «Зоренька» запрещается:

- складывать на оргтехнику (системные блоки компьютеров, принтеры и т.д.) горючие вещества и материалы, бумагу, книги, журналы, одежду и пр., эксплуатировать оргтехнику в разобранном виде, со снятыми панелями и чехлами, размещать оргтехнику в закрытых местах, в которых затрудняется их вентиляция (охлаждение), предусмотренная заводом-изготовителем;

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;

- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также оргтехнику, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы, в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

- размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;

- при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов;

- эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения;

- знаки пожарной безопасности с автономным питанием от электрической сети, применяемые на путях эвакуации, должны постоянно находиться во включенном состоянии и быть исправными.

# Порядок осмотра и закрытия по окончании работы помещений

# СП ГБОУ СОШ пос. Прибой – детский сад «Зоренька».

# Перед закрытием по окончании рабочего дня помещения СП ГБОУ СОШ пос. Прибой – детский сад «Зоренька» проверяются внешним визуальным осмотром.

В случае обнаружения неисправностей необходимо сообщить о них руководителю СП или ответственному за пожарную безопасность.

Закрывать помещение в случае обнаружения каких-либо неисправностей, которые могут повлечь за собой нагрев или возгорание, запрещено.

Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными электрооборудование, бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

# Порядок применения открытого огня, проведения огневых или иных пожароопасных работ.

В помещениях СП ГБОУ СОШ пос. Прибой – детский сад «Зоренька» запрещается курить и пользоваться открытым огнем.

На проведение огневых работ при необходимом текущем или аварийном  ремонте (газо- и электросварочные работы, газо- и электрорезательные работы, бензино- и керосинорезательные работы, паяльные работы, резка металла механизированным инструментом) лицом, ответственным за пожарную безопасность, оформляется наряд-допуск на выполнение огневых работ по форме, предусмотренной нормативными актами.

При проведении огневых работ необходимо:

Прекратить работу в помещениях, где проводятся огневые работы, и смежных с ними;

Обеспечить место проведения огневых работ огнетушителем или другими первичными средствами пожаротушения;

Плотно закрыть все двери, соединяющие помещения, в которых проводятся огневые работы, с другими помещениями;

Для исключения попадания раскаленных частиц металла в смежные и соседние помещения все смотровые, технологические и другие люки (лючки), вентиляционные, монтажные и другие проемы (отверстия) в перекрытиях, стенах и перегородках помещений, где проводятся огневые работы, закрываются негорючими материалами.

Место проведения огневых работ очищается от горючих веществ и материалов в радиусе очистки территории от горючих материалов по правилам противопожарного режима в РФ.

Находящиеся в радиусе зоны очистки территории строительные конструкции, настилы полов, отделка и облицовка, а также изоляция и части оборудования, выполненные из горючих материалов, должны быть защищены от попадания на них искр металлическим экраном, покрывалами для изоляции очага возгорания или другими негорючими материалами и при необходимости политы водой.

Место для проведения сварочных и резательных работ на объектах, в конструкциях которых использованы горючие материалы, ограждается сплошной перегородкой из негорючего материала. При этом высота перегородки должна быть не менее 1,8 метра, а зазор между перегородкой и полом - не более 5 сантиметров. Для предотвращения разлета раскаленных частиц указанный зазор должен быть огражден сеткой из негорючего материала с размером ячеек не более 1 x 1 миллиметр.

При перерывах в работе, а также в конце рабочей смены сварочную аппаратуру необходимо отключать (в том числе от электросети), шланги отсоединять и освобождать от горючих жидкостей и газов, а в паяльных лампах давление полностью стравливать.

По окончании работ всю аппаратуру и оборудование необходимо убирать.

Запрещается проводить пожароопасные работы в помещениях, где находятся дети и сотрудники, а также в смежных с ними помещениях.

# Правила содержания проездов для транспорта на прилегающей к СП ГБОУ СОШ пос. Прибой – детский сад «Зоренька» территории.

Руководитель СП ГБОУ СОШ пос. Прибой – детский сад «Зоренька» в пределах своих полномочий обеспечивает исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданию, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам, находящимся на территории.

Запрещается использовать для стоянки автомобилей, в том числе автомобилей персонала и служебных автомобилей, разворотные и специальные площадки, предназначенные для установки пожарно-спасательной техники.

Запрещается использовать в качестве стоянки автотранспорта противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями.

# Порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов; порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли;

Групповые помещения, пищеблок,  должны ежедневно убираться от мусора, отработанной бумаги, пустой картонной тары, пыли.

Мусорные корзины должны освобождаться не реже одного раза в день или по мере их наполнения.

Собранный из помещений сгораемый мусор вывозится ежедневно. Не допускается его хранение в помещениях СП ГБОУ СОШ пос. Прибой – детский сад «Зоренька».

# Обязанности и действия педагогического состава, сотрудников при пожаре, в том числе при срабатывании АПС, эвакуации.

При срабатывании АПС и при обнаружении  пожара или признаков горения   (задымления,  запаха  гари,  тления  и т.п.) любой сотрудник СП ГБОУ СОШ пос. Прибой – детский сад «Зоренька» обязан:

- оповестить о пожаре всех находящихся в  СП ГБОУ СОШ пос. Прибой – детский сад «Зоренька» людей  при помощи кнопки оповещения или подав сигнал голосом;

- немедленно  вызвать пожарную охрану по телефону 01/101, 112, 8-846-76-2-32-01

Сообщить диспетчеру:

- Свою фамилию и имя:

- Адрес СП ГБОУ СОШ пос. Прибой – детский сад «Зоренька»: п. Прибой, ул. Административная, д. 8, муниципальный район Безенчукский Самарской области:

- Кратко описать, где загорание или что горит:

- Сколько людей находится ГБОУ СОШ пос. Прибой:

- Не отключайте телефон первыми, возможно, у диспетчера возникнут вопросы или он даст вам необходимые указания.

Пути эвакуации учащихся и эвакуационные выходы из СП ГБОУ СОШ пос. Прибой – детский сад «Зоренька».

В случае пожара и других чрезвычайных ситуаций эвакуация проводится по наиболее короткому и безопасному пути с учетом сложившейся обстановки.

Эвакуацию детей разновозрастной группы №2 2-го этажа проводить по лестничным клеткам, ведущим на первый этаж, далее через главный выход непосредственно на улицу или через запасной выход первого этажа, также ведущий непосредственно наружу.

Эвакуацию детей разновозрастной группы №1, расположенных на  1-ом этаже, проводить через главный выход непосредственно на улицу. При невозможности использования для эвакуации этого выхода воспитанники эвакуируются через запасной выход первого этажа, ведущий непосредственно наружу.

Правила эвакуации учащихся из групповых помещений при пожаре.

При поступлении сигнала о пожаре исключите условия, способствующие возникновению паники. Для этого нельзя оставлять детей без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации.

Держите ситуацию под контролем. Помните, безопасность детей в Ваших руках.

С момента объявления пожарной тревоги и до её отмены воспитатель и помощник воспитателя руководит группой и обеспечивает его безопасную эвакуацию.

Перед эвакуацией прежде всего необходимо убедиться, что выход из группы безопасен, коридор не заполнен дымом.

Воспитанникам необходимо выходить из класса по одному. Воспитатель, покидая группу, проверяет,  все ли дети покинули помещение, берет с собой «Табель учета ежедневной посещаемости детей» для сверки после эвакуации, отключает все электроприборы, выключает свет, плотно закрывает за собой двери. Детей необходимо вести организованным строем, не суетясь, в соответствии с планом эвакуации по наиболее безопасному и короткому эвакуационному пути к выходу.

При эвакуации ориентируйтесь по знакам эвакуации, наблюдайте за состоянием воспитанников, при необходимости помогайте, не разрешайте детям бежать, обгоняя друг друга, создавать давку и панику. По лестнице все дети спускаются по одному с правой стороны, оставляя место для подъема пожарных.

После эвакуации воспитанники размещаются в месте сбора. 
Если у кого-то из детей ухудшилось самочувствие, возникла тошнота, рвота, вызовите скорую помощь. После того, как дети эвакуированы в безопасное место, сверьтесь по журналу или другому списку, все ли учащиеся на месте. Доложите руководителю о том, что все воспитанники находятся с вами в безопасности и под вашим наблюдением.

В случае отсутствия кого – либо из детей, немедленно сообщите руководителю или руководителю тушения пожара, в какой группе возможно остались дети, по какому пути проходила эвакуация, укажите руководителю тушения пожара окна группы.

# Обязанности руководителя СП ГБОУ СОШ пос. Прибой – детский сад «Зоренька» при пожаре:

- распорядиться о прекращении любой деятельности в  СП ГБОУ СОШ пос. Прибой – детский сад «Зоренька»,  кроме работ,  связанных  с мероприятиями по спасению воспитанников и тушением пожара;

- до прибытия  подразделений пожарной охраны осуществлять общее  руководство и координацию действий персонала  по  эвакуации детей и тушению пожара;

- контролировать, все ли воспитанники, педагогический состав и сотрудники СП ГБОУ СОШ пос. Прибой – детский сад «Зоренька» выведены   за  пределы  опасной  зоны;

- в   случае,  если  не  все воспитанники, педагогический состав и сотрудники смогли   покинуть помещения, если позволяет обстановка, немедленно организовать спасение людей, используя для этого все имеющиеся силы и средства;

- обеспечить  соблюдение  техники  безопасности  сотрудникам,  принимающим участие в спасательных работах;

- организовать встречу подразделений пожарной охраны, оказать им помощь в выборе кратчайшего пути для  подъезда  к  зданию,  где произошел   пожар,  кратко охарактеризовать сложившуюся ситуацию,  обратив  особое  внимание на   предполагаемые   места возможного нахождения детей, педагогического состава и сотрудников СП ГБОУ СОШ пос. Прибой – детский сад «Зоренька», нуждающихся в эвакуации, указать окна этих помещений;

- после прибытия пожарного подразделения информировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях СП ГБОУ СОШ пос. Прибой – детский сад «Зоренька», прилегающих строений и сооружений, сообщить другие сведения, необходимые для спасения не сумевших эвакуироваться и успешной ликвидации пожара.

# Отключение электроэнергии в  СП ГБОУ СОШ пос. Прибой – детский сад «Зоренька» при пожаре.

Отключение электроэнергии в помещениях СП ГБОУ СОШ пос. Прибой – детский сад «Зоренька» осуществляет сотрудник, обученный по электробезопасности.

Отключать электроэнергию только по указанию директора школы или руководителя СП, ответственного за пожарную безопасность или руководителя тушения пожара.

Общее обесточивание производится из электрощитовой.

# Порядок размещения  и использования огнетушителей.

# Меры безопасности при работе с ними.

Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра.

Огнетушители, находящиеся в здании, должны быть исправны и обеспечено необходимое их количество.

Запрещается использование огнетушителя для нужд, не связанных с ликвидацией загораний.

Запрещается перемещение огнетушителей с мест постоянного размещения.

Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь паспорт и порядковый номер.

Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть опломбировано одноразовой пломбой

Не допускается размещать в помещениях и использовать огнетушители, не обозначенные номерами.

Номер на огнетушителе является гарантией его проверки и учета и, как следствие, его исправности.

Огнетушители должны размещаться на видных, легкодоступных местах, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

Для тушения твердых горючих веществ, ЛВЖ, ГЖ, электропроводки (до 1000 вольт), применять  имеющиеся  порошковые и углекислотные огнетушители.

Правила применения порошковых огнетушителей:

- поднести огнетушитель к очагу пожара (загорания);

- сорвать пломбу;

- выдернуть чеку за кольцо;

- путем нажатия рычага огнетушитель приводится в действие, при этом необходимо струю огнетушащего вещества направить на очаг загорания.

Общие рекомендации по тушению огнетушителями:

- при тушении пролитых ЛВЖ и ГЖ тушение начинать с передней кромки, направляя струю порошка на горящую поверхность, а не на пламя;

- горящую вертикальную поверхность тушить снизу-вверх;

- наиболее эффективно тушить несколькими огнетушителями группой лиц;

- после применения огнетушителя необходимо заменить его новым, годным к применению;

- использованный огнетушитель необходимо сдать руководителю для последующей перезарядки, о чем сделать запись в журнале учета первичных средств пожаротушения;

- использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожаров, запрещается.

С инструкцией ознакомлен(а):

| Гунько М.В. |  |
| --- | --- |
| Спиридонова Л.Р. |  |
| Санатулина Г.В. |  |
| Наводчикова С.А. |  |
| Воронцова И.В. |  |
| Бондаренко Л.Н. |  |
| Подгорнова М.А. |  |
| Галкина А.В. |  |
| Каёла Н.А. |  |
| Николаева Т.В. |  |
| Якушкина Н.А. |  |
| Синеглазова У.К. |  |
| Сапожкина И.Ю. |  |
| Якушкина М.А. |  |